# AUSTRIA EMAIL HOCHLEISTUNGS - REGISTERSTANDSPEICHER

Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Fremdstromanode

Extrem großflächige Heizregister (z.B. für Wärmepumpeneinsatz)

Flansch Ø 240 mm zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung bzw. einem Einbaurippenrohrwärmetauscher. In den Boden gezogenes, doppelt gewickeltes Hochleistungsrohrregister direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert zur optimalen Durchheizung des Speicherinhaltes.

SH Muffe für Einschraubheizung 6/4“.

2 Fühlerkanäle zur Registersteuerung montiert

Thermometer montiert

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:					900 l

Betriebsdruck Kessel:			max. 10 bar

Betriebsdruck Rohrregister:		max. 10 bar

Betriebstemperatur Kessel:		max. 95°C

Betriebstemperatur Register:		max. 110°C

Wasseranschlüsse:				6/4“ AG

Heizungsanschlüsse:			5/4" IG

Zirkulationsanschluss:			5/4“ AG

Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	2228 x Ø 790 mm

Kippmaß:					2300 mm

Flanschdurchmesser/Einbautiefe:	Ø 240 / 680 mm

SH- Muffe Einbautiefe:			6/4“ / 850 mm

Gewicht inkl. Verpackung:			374 kg

Heizfläche:					7,5 m²

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			HRS 900

Art.Nr.:		A31526

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten