# EINBAUHEIZUNG

Spezialausführung für emaillierte Innenkessel. Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert aufgesetzt mit Schutzstrom-Ableitwiderstand, schwarzer Abdeckhaube, von außen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Frostschutzstellung, 65°C Energiesparstellung. Direkter Elektro-Anschluss, waagrechter Einbau möglich, inkl. Flanschdichtung.

Heizleistung:					7,5 kW

Anschlußspannung:			3~ 400V

Betriebsdruck:				max. 10 bar

Flansch ø:					180 mm

Einbautiefe:					430 mm

Fabrikat:		AUSTRIA EMAIL

Type:			RDW 18-7,5

Art.Nr.:		A90234

Stand 2016						*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten